Załącznik nr 1

Ramowy zakres prac eksploatacyjnych urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych 
w budynkach biurowych i magazynowych PFRON

- Obsługa i konserwacja sieci instalacji siły i światła oraz gniazd sieciowych łącznie 
z  rozdzielnicami – główną oraz piętrowymi.

- Udokumentowane wykonywanie testów i pomiarów czasu działania oświetlenia awaryjnego (dotyczy ust. 4, a), b), d), e))

- Udokumentowana obsługa i konserwacja zasilania elektrycznego łącznie ze stacją trafo 
i instalacjami średnich napięć.

- Udokumentowana konserwacja instalacji ochronnych – odgromowych, przeciwporażeniowych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń elektrycznych, elektronicznych, uziemień i ochronników przepięciowych.

- Potwierdzone protokółami przez osoby uprawnione wykonywanie badań i pomiarów ochronnych instalacji oraz maszyn i urządzeń. Badania winny być wykonywane zgodnie 
z przepisami: Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową i zaleceniami producentów.

- Wszystkie prace (przeglądy i zabiegi konserwacyjne, bieżące naprawy i remonty oraz oględziny) muszą być wykonywane zgodnie z Przepisami Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Polską Normą i przepisami prawnymi oraz instrukcjami fabrycznymi, serwisowymi producentów maszyn i urządzeń oraz instalacji w jakie wyposażony jest budynek PFRON.

- Poza czynnościami konserwacyjnymi Wykonawca winien przestrzegać przepisów BHP oraz ppoż. i utrzymywać w pełnej gotowości maszyny i urządzenia powierzone opiece.

- Pracownicy Wykonawcy sprawujący konserwację i bezpośredni nadzór nad personelem wykonującym prace muszą posiadać aktualne uprawnienia wydane przez SEP w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia  28 marca 2013 r. w sprawie        szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).