## Warszawa, 06.12.2017 r.

## Zapytanie szacunkowe

## W celu określenia wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia w zakresie prowadzenia codziennej konserwacji instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

## Proszę o wycenę szacunkową uwzględniając niżej przedstawione informacje:

- Nazwa i adres Zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Aleja Jana Pawła II 13
00 – 828 Warszawa
NIP: 525-10-00-810

tel. 22 5055500

- Miejsce i termin składania odpowiedzi na zapytanie szacunkowe:

Odpowiedzi na zapytanie szacunkowe należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres email: dbednarski@pfron.org.pl oraz kornatowski@pfron.org.pl

do dnia 13.12.2017 r. do godz. 13:00

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej i nie udziela odpowiedzi na pytania.

- Opis przedmiotu zamówienia.

## Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest prowadzenie codziennej konserwacji instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, w tym:

## konserwacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz stacji SN 15 kV oraz  urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią.

- Miejsce prowadzenia konserwacji:

- Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13:

Dojazd do budynku możliwy jest od Al. Jana Pawła II od Ronda ONZ oraz ul. Śliską od ul. Twardej. Plan zabudowy w kształcie litery L. Ramię budynku od strony Al. Jana Pawła II podpiwniczone, wysokość dziesięć kondygnacji, na dachu -  nadbudówki maszynowni dźwigów i wentylatornie.

Przy ul. Śliskiej budynek niepodpiwniczony, pięciokondygnacyjny, na dachu ustawiony kontener technologiczny(wentylacja + klimatyzacja). W tej części znajduje się przejazd bramowy na podwórze gospodarcze.

Budynek wyposażony jest w instalacje wody zimnej, ciepłej i pożarowej, hydrofornię, pompownię wody pożarowej, węzeł cieplny i instalację centralnego ogrzewania, instalację wentylacji mechanicznej oraz instalacje klimatyzacji bytowej i precyzyjnej.

Instalacja elektryczna składa się z podstacji średniego napięcia, rozdzielni niskiego napięcia, sieci instalacji oświetleniowych, gniazd sieciowych i siłowych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji, sterowania 
i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

- pomieszczenia biurowe przy ul. Siennej 63:

Biuro PFRON przy ul. Siennej 63 zajmuje 3 kondygnacje w budynku mieszkalnym wysokościowym (piwnica, parter i pierwsze piętro) o łącznej powierzchni 920,55 m2. Biuro wyposażone jest w instalację wody zimnej, ciepłej i pożarowej, instalację centralnego ogrzewania a także w instalację wentylacji mechanicznej klimatyzacji opartej na wodzie lodowej.

Instalacja elektryczna składa się z rozdzielni niskiego napięcia, instalacji oświetleniowych (podstawowe, ewakuacyjne i kierunkowe), gniazd sieciowych 
i siłowych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

- pomieszczenia biurowe przy Al. Jana Pawła II 11:

Biuro PFRON zajmuje 5 kondygnacji w budynku biurowym. Zakres konserwacji dotyczy najczęściej wymiany źródeł światła.

- pomieszczenia biurowo-magazynowe przy ul. Kolejowej 19/21:

Biuro PFRON zajmuje 3 piętra budynku magazynowo-biurowego.

- pomieszczenia biurowe Oddziału Mazowieckiego przy ul. Grójeckiej 19/25:

Oddział Mazowiecki mieści się w budynku mieszkalnym, położonym w Warszawie przy
ul. Grójeckiej 19/25. Budynek posiada trzynaście kondygnacji, przyziemie oraz stropodach wentylowany. Wyposażony jest w dwie klatki schodowe, główne od strony południowej 
i boczne od północnej. Pomieszczenia Oddziału zlokalizowane są na całym
I piętrze oraz na parterze.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać urządzenia i instalację w stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością, sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych oraz instrukcjami technicznymi urządzeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do usuwania awarii 
w czasie i po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności ze swoim przedstawicielem,

- obsługę, przeglądy i konserwacje maszyn oraz urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią wykonywać będzie, w dni pracy Zamawiającego, pracownik lub pracownicy Wykonawcy oddelegowany/ni do budynku Biura Funduszu na czas obowiązywania niniejszej Umowy, w dni robocze przez 8 godzin, tj. od godz. 800 do godz. 1600.

- ramowy zakres prac należący do obowiązków Wykonawcy określone są 
w  Załącznikach: nr 1, 2, 3 i 4.

- w przypadku wykonywania prac wymagających obecności w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej niż jednego pracownika, Wykonawca zapewnia odpowiednią, wynikającą z przepisów BHP, liczbę pracowników do ich realizacji.

- Wykonawca, w ciągu godzin pracy Zamawiającego, usuwa uszkodzenia i awarie 
w trybie natychmiastowym, zaś po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy przystąpi do ich usuwania w ciągu 2 godzin od momentu telefonicznego zawiadomienia.

- Wykonawca ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłaszać Zamawiającemu, konieczność zakupu potrzebnych materiałów, części zamiennych itp.

- części zamienne, materiały pomocnicze itp. do napraw i konserwacji dostarcza Zamawiający.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki (straty) wynikłe 
z prowadzenia prac.

- Termin wykonania konserwacji:

Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018

- Informacje dodatkowe:

- zapytanie o propozycję cenową nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia,

- PFRON może unieważnić zapytanie na każdym etapie bez podania przyczyny,

### w przypadku unieważnienia zapytania szacunkowego PFRON nie ponosi kosztów postępowania.

### Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Ramowy zakres prac eksploatacyjnych urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych w budynkach biurowych PFRON

Załącznik nr 2 – Ramowy harmonogram przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej

Załącznik nr 3 –   Ramowy harmonogram przeglądów i konserwacji instalacji odgromowej

Załącznik nr 4 – Ramowy zakres prac należących do obowiązków konserwatora urządzeń 
i instalacji wod-kan, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz 
z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią