## Warszawa, 02.09.2019 r.

# Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

# zaprasza do składania ofert na 
„Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku”

# Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

# bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

# prowadzone w formie Zapytania ofertowego.

# Szacowana wartość zamówienia nie przekracza

# wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

- Nazwa i adres Zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Aleja Jana Pawła II 13
00 – 828 Warszawa
NIP: 525-10-00-810

tel. 22 5055500

- Miejsce i termin składania odpowiedzi na zapytanie szacunkowe:

- odpowiedzi na Zapytanie ofertowe należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II nr 13 Kancelaria – parter (pokój nr 1) lub pocztą elektroniczną na adres email: kornatowski@pfron.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.09.09.2019 r. do godz. 13:00.

- ofertę w wersji papierowej (1 egz.) należy umieścić w dwóch zamkniętych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowania powinny być oznaczone pełną nazwą (firma) i adresem Wykonawcy, obydwa opisane:

„Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Oddziału Podlaskiego PFRON 
w Białymstoku” „Nie otwierać przed dniem 10.09.2019 r. godz. 13:00.

- Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej i nie udziela odpowiedzi na pytania.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku.

- Każdy z Wykonawców ma możliwość dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty.

- Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 05.09.2019 r. godz. 11:00. Zbiórka zainteresowanych Wykonawców w holu budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Białymstoku.

- Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby wśród personelu przewidzianego do realizacji powyższego zamówienia, Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące prace remontowe lub montażowe, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji prac wymienionych powyżej. Zakres obowiązków osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę musi wynikać z zakresu czynności wykonywanych przez te osoby w trakcie realizacji Umowy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę przed  zakończeniem okresu realizacji Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji wymienionych czynności zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie na umowę o pracę wyżej wymienionych osób (np. kopie umów o pracę, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności). Dla skutecznej weryfikacji może być wymagane udostępnienie danych w następującym zakresie: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia przedmiotowej dokumentacji Zamawiającemu w ciągu 5 dni od wezwania.

  - Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości na wykonane roboty wynosił minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego.

  - Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

- 45442100-8 Roboty malarskie

- 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

- 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

- 45442180-2 Powtórne malowanie

- 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

- 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

- 44112200-0 Wykładziny podłogowe

- Miejsce wykonywania robót remontowych.

Miejscem wykonania przedmiotu umowy są pomieszczenia zajmowane przez Oddział Podlaski PFRON w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 2.

- Wykaz prac:

| Wymiana wykładziny dywanowej | 218,95 m² |
| --- | --- |
| Malowanie | 579,20 m² |
| Montaż płytek/paneli winylowych | 120,78 m² |
| Nakładanie tynku strukturalnego | 139,81 m² |

UWAGA.

Ilość i zakres wyszczególnionych robót wymienionych w wykazie prac, są ilościami szacunkowymi 
i mogą ulec zmianie (zwiększeniu bądź zmniejszeniu) w trakcie realizacji Umowy. W takim przypadku roboty będą realizowane przez Wykonawcę według cen określonych w formularzu ofertowym .

- Termin realizacji zamówienia:

- Termin realizacji całości zamówienia: do 30.11.2019 r.,

- Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie robót nie później niż 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

- Większość prac może być wykonywanych przez cały tydzień, w dni robocze od godziny 17:00 do 7:00 rano, w soboty i niedziele przez całą dobę,

- W uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje prace w dni powszednie 
w godz. 08:00 – 20:00,

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniać harmonogram ich wykonywania z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Rozpoczęcie prac nastąpi do 7 dni od zatwierdzenia harmonogramu,

- Wykonawca ma obowiązek każdorazowo ukończyć prace remontowe 
w pomieszczeniu biurowym, w tym usunąć wszelkie przeszkody, posprzątać, wnieść 
i ustawić na miejsce meble, urządzenia biurowe i kartony z dokumentacją w każdy dzień roboczy Zamawiającego, tj. w dniach od poniedziałku do piątku, do godz. 07:00.

- Zakres prac:

- wymiana wykładziny dywanowej

- wymiana wykładzin:

    - zerwanie starych wykładzin (w płytkach i rolce) w wyznaczonych pomieszczeniach, korytarzach wraz z jej wywiezieniem,

    - zerwanie cokołów wykładzinowych,

    - zerwanie starego kleju i dokładne oczyszczenie podłoża,

    - naprawa ewentualnych pęknięć starej posadzki,

    - przygotowanie podłoża pod nowo układane wykładziny - masą szpachlową należy uzupełnić ubytki w posadzce, a jeśli jest to konieczne to należy wylać masę samopoziomującą – podłoże musi być gładkie o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną,

    - gruntowanie warstw wyrównawczych i wygładzających,

    - dostawa fabrycznie nowej wykładziny dywanowej

    - dostawa fabrycznie nowych cokołów dywanowych,

    - ułożenie nowej wykładziny w wybranej przez Zamawiającego kolorystyce i konfiguracji,

    - montaż cokołów dywanowych z wykładziny

| # Parametr | # Wymagania |
| --- | --- |
| Typ wykładziny | Pętelkowa w rolce 400 cm |
| Rodzaj włókna | 100% Poliamid |
| Klasa użytkowa | do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej (33 heavy contrach) |
| Wysokość włókna | min. 4 mm |
| Wysokość całkowita | max 6,5 mm |
| Ciężar runa | min. 750 g/m² |
| Ciężar całkowity | min. 1900 g/m2 |
| Klasa ogniotrwałości | trudnozapalna (Bfl-s1) |
| Klasyfikacja użytkowa | 33 Commercial Heavy |
| Paleta kolorów | co najmniej 14 (do wyboru przez Zamawiającego), odcienie szarego, brązowego, niebieskiego itp. |

- co najmniej dwukrotne malowanie ścian w pokojach biurowych:

- przygotowanie wyznaczonych pomieszczeń do remontu poprzez zdjęcie ze ścian mebli wiszących, wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, a po wykonanych pracach wstawienie, ustawienie i zawieszenie mebli, sprzętów biurowych, kartonów według wskazówek Zamawiającego,

- zabezpieczenie pomieszczeń poprzez oklejenie folią i taśmą drzwi, okien, klimatyzatorów, opraw oświetleniowych, itp.,

- demontaż i montaż vertikali przy oknach,

- naprawa ścian (pęknięcia, bruzdy, wyjęcie wszystkich wskazanych przez Zamawiającego kołków, śrub, gwoździ, itp. ze ścian) - doprowadzenie do jednolitej powierzchni malowania,

- demontaż płyt ściennych, ochronnych,

- montaż płyt ściennych po malowaniu,

- doprowadzenie ścian do jednolitej powierzchni poprzez:

- szpachlowanie wszystkich otworów po kołkach, śrubach, gwoździach, itp.,

- szpachlowanie spękań na powierzchni ścian,

- docieranie naprawionych miejsc,

- gruntowanie ścian,

- co najmniej dwukrotne malowanie na kolor biały farbą emulsyjną lateksową ścian i sufit.

UWAGA:

Ściany w niektórych pomieszczeniach pomalowane są w różnych kolorach. Wykonawca musi przyjąć taką ilość powłok malarskich, aby doprowadzić wszystkie ściany do jednolitej, barwy.

Powłoki z farby muszą być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. Barwa powłok musi być jednolita, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki muszą mieć jednolity połysk i być odporne na promienie UV.

Zastosowane farby muszą posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny (PZH) oraz deklarację zgodności z Polską Normą PN-C-81914:2002, ponadto nie mogą być przeterminowane. Termin przydatności

Farby muszą również posiadać przeznaczenie do malowania powierzchni wewnętrznych 
do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe itd. – dotyczy farby emulsyjnej lateksowej

- nakładanie tynku strukturalnego:

- zabezpieczenie powierzchni,

- usunięcie zabrudzeń oraz kurzu,

- doprowadzenie ścian do jednolitej powierzchni poprzez:

- szpachlowanie wszystkich otworów po kołkach, śrubach, gwoździach, itp.,

- szpachlowanie spękań na powierzchni ścian,

- docieranie naprawionych miejsc,

- gruntowanie ścian,

- gruntowanie powierzchni,

- nakładanie barwionego tynku strukturalnego o grubości od 2 do 5 mm,

- montaż paneli/płytek winylowych LVT:

- zerwanie starej wykładziny, wyniesienie i utylizacja,

- usunięcie skruszonej posadzki oraz luźnych frakcji podłoża,

- usunięcie pozostałości starego kleju i dokładne oczyszczenie podłoża

- gruntowanie podłoża gruntem dostosowanym do rodzaju starej posadzki,

- uzupełnienie ubytków w podłożu,

- naprawa spękań posadzki (klamry + żywica),

- wylanie masy wygładzającej ok. 5 mm - podłoże musi być gładkie 
o odpowiedniej wytrzymałości, równe i przygotowane zgodnie ze sztuką budowlaną,

- montaż paneli winylowych LVT w wybranej przez Zamawiającego kolorystyce,

- montaż cokołów z paneli winylowych na wysokość 10 cm, silikonowanie łączeń, akrylowanie krawędzi;

Minimalne parametry paneli/płytek:

| # Parametr |  | # Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Typ paneli/płytek |  | Winylowe |
| Rozmiar | Paneli | min. dł. 1200 mm x szer. 180 mm |
|  | Płytek | min. 450x450 mm |
| Wysokość całkowita |  | Min. – 2,5 mm |
| Grubość całkowita |  | max – 5 mm |
| Waga całkowita |  | min. 4200 g/m² |
| Klasa ogniotrwałości |  | Bfl-s1 |
| Klasa ścieralności |  | T |
| Antypoślizgowość |  | min. R10 |
| Warstwa użytkowa |  | min. 0,55 mm |
| Fotele na kółkach |  | odporna |
| Gwarancja producenta |  | min. 10 lat |
| Paleta kolorów |  | co najmniej 10 (do wyboru przez Zamawiającego), odcienie szarego, brązowego, niebieskiego itp. |
| Krawędzie |  | Fazowane |

Zaoferowane przez Wykonawcę panele lub płytki winylowe muszą posiadać deklarację środowiskową.

UWAGA:

Remont każdego pomieszczenia może rozpocząć się w dni pracy Zamawiającego ok. godz. 16:45, 
a zakończyć następnego dnia do godz. 07:00. Po godzinie 07:00 wszystkie meble 
i kartony muszą być wniesione do pomieszczenia z którego zostały wystawione, 
a pomieszczenie posprzątane.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada warunki formalnoprawne, techniczne i organizacyjne do wykonania przedmiotu Umowy, określonego w § 1;

- Wykonanie zamówienia nastąpi przy wykorzystaniu przez Wykonawcę jego najlepszej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotu Umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, przed przystąpieniem do realizacji umowy, listy osób przewidzianych do wykonania przedmiotu Umowy;

- Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za straty poniesione przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu Umowy spowodowane przez pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu robót budowlanych, w szczególności nie przestrzegania przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych;

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia organizacji prac z Zamawiającym i ich realizacji w sposób powodujący jak najmniejsze zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu Biura;

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu każdego dnia roboczego oraz całkowitym zakończeniu robót do uporządkowania terenu.

- Termin wykonania przedmiotu Zapytania ofertowego.

Do 30.11.2019 r.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza ofertowego (Załącznik nr 1);

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

- Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną;

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;

- Każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą;

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach  900 – 1500, pon. – pt.: Pan Krzysztof Ornatowski,  tel. 22 5055607.

- Kryteria wyboru oferty

- Kryterium wyboru przedmiotowego zamówienia jest ryczałtowa cena 1m2 wszystkich elementów opisanych w pkt. 1;

- W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

## Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto 
(z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT) za 1 m2. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

- Sposób oceny ofert:

- Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego Formularza oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt. 6 Zapytania ofertowego;

- Oferta niepełna zostanie odrzucona;

- Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone;

- Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę Formularza, stanowiącego Załącznik nr 1.

- Termin związania złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

- W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;

- Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia;

- W przypadku nie podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy z kolejnym Wykonawcą.

### Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z zamówieniami publicznymi

o wartości poniżej 30.000 euro netto.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), al. Jana Pawła II 13;

- z inspektorem ochrony danych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pfron.org.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w formie Zapytania ofertowego na Wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku;

- Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy w zakresie rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty i ewentualnie wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PFRON w przypadku wyboru Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- art. 6 ust. 1 c RODO, jako że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na PFRON w zakresie w jakim przebieg procesu wyboru wykonawcy musi spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jako element protokołu o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania protokołu obejmuje cały czas trwania umowy;

- Niezależnie od powyższego Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ewentualne zakwestionowanie przez Panią/Pana wyniku postępowania,

- W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a PFRON na skutek złożonej przez Panią/Pana oferty, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz ewentualnie przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PFRON oraz trwania obowiązków prawnopodatkowych nałożonych na PFRON, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.);

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją niepodania danych w zakresie wynikającym z niniejszego SIWZ będzie odrzucenie Pani/Pana oferty na zasadach wynikających z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- w zakresie wynikającym z treści RODO i w granicach tam wskazanych, posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników