Załącznik nr 3

Ramowy harmonogram przeglądów i konserwacji instalacji odgromowej

| Lp. | Zakres robót | Termin realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | oględziny przewodów odprowadzających oraz zwodów zabezpieczenie smarem połączeń śrubowych | 2 razy w roku kalendarzowym uzgodnieniu z Zamawiającym | potwierdzane pisemną oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń ochronnych |
| 2 | sprawdzenie połączeń elementów uziemień | raz na kwartał | potwierdzone zapisem |