## Warszawa, 11.05.2020 r.

## Zapytanie ofertowe na prowadzenie konserwacji, obsługi i naprawy instalacji, oraz urządzeń w siedzibach PFRON w Warszawie.

## Nazwa i adres Zamawiającego

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Aleja Jana Pawła II 13
00 – 828 Warszawa
NIP: 525-10-00-810

tel. 22 5055500

- Opis przedmiotu zamówienia.

## Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest prowadzenie codziennej konserwacji, obsługi i naprawy instalacji, urządzeń oraz wyposażenia budynkowego i biurowego 
w siedzibach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, w tym:

- Konserwacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych o napięciu znamionowym do 
1 kV oraz stacji SN 15 kV.

- Konserwacji i obsługi urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią.

- Montażu i napraw wyposażenia biurowego, (usługa tzw. ,,złotej rączki”).

- Drobne prace przeprowadzkowe.

- Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia:

- Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13:

Dojazd do budynku możliwy jest od Al. Jana Pawła II od Ronda ONZ oraz ul. Śliską od ul. Twardej. Plan zabudowy w kształcie litery L. Ramię budynku od strony Al. Jana Pawła II podpiwniczone, wysokość dziesięć kondygnacji, na dachu - nadbudówki maszynowni dźwigów i wentylatornie.

Przy ul. Śliskiej budynek niepodpiwniczony, pięciokondygnacyjny, na dachu ustawiony kontener technologiczny(wentylacja + klimatyzacja). W tej części znajduje się przejazd bramowy na podwórze gospodarcze.

Budynek wyposażony jest w instalacje wody zimnej, ciepłej i pożarowej, hydrofornię, pompownię wody pożarowej, węzeł cieplny i instalację centralnego ogrzewania, instalację wentylacji mechanicznej oraz instalacje klimatyzacji bytowej i precyzyjnej.

Instalacja elektryczna składa się z podstacji średniego napięcia, rozdzielni niskiego napięcia, sieci instalacji oświetleniowych, gniazd sieciowych i siłowych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji, sterowania 
i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

- pomieszczenia biurowe przy ul. Siennej 63:

Biuro PFRON przy ul. Siennej 63 zajmuje 3 kondygnacje w budynku mieszkalnym wysokościowym (piwnica, parter i pierwsze piętro) o łącznej powierzchni 920,55 m2. Biuro wyposażone jest w instalację wody zimnej, ciepłej i pożarowej, instalację centralnego ogrzewania a także w instalację wentylacji mechanicznej klimatyzacji opartej na wodzie lodowej.

Instalacja elektryczna składa się z rozdzielni niskiego napięcia, instalacji oświetleniowych (podstawowe, ewakuacyjne i kierunkowe), gniazd sieciowych
i siłowych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji.

- pomieszczenia biurowo-magazynowe przy ul. Kolejowej 19/21:

Biuro PFRON zajmuje 3 piętra budynku magazynowo-biurowego o łącznej powierzchni 4257,11 m².

- pomieszczenia biurowe przy ul. Grójeckiej 19/25:

Biuro mieści się w budynku mieszkalnym, położonym w Warszawie przy
ul. Grójeckiej 19/25. Budynek posiada trzynaście kondygnacji, przyziemie oraz stropodach wentylowany. Wyposażony jest w dwie klatki schodowe, główne od strony południowej 
i boczne od północnej. Pomieszczenia Oddziału zlokalizowane są na całym
I piętrze oraz na parterze.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać urządzenia i instalację w stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością, sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych oraz instrukcjami technicznymi urządzeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do usuwania awarii 
w czasie i po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności ze swoim przedstawicielem,

- obsługę, przeglądy i konserwacje maszyn oraz urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią wykonywać będzie, w dni pracy Zamawiającego, co najmniej 2 pracowników Wykonawcy oddelegowanych do budynku Biura Funduszu na czas obowiązywania niniejszej Umowy, tj. 1 pracownik 
w dni robocze przez 8 godzin, tj. od godz. 800 do godz. 1600, 2  pracownik 
w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 12:00 do 16:00,

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy oddelegowani do budynku Biura Funduszu będę posiadać uprawnienia energetyczne: elektroenergetyczne (Grupa 1) oraz cieplne (Grupa 2) przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

- ramowy zakres prac należący do obowiązków Wykonawcy określone są 
w  Załącznikach: nr 1, 2, 3, 4 i 5,

- w przypadku wykonywania prac wymagających obecności w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych więcej niż jednego pracownika, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej, wynikającej z przepisów BHP, liczbę pracowników do ich realizacji,

- Wykonawca, w ciągu godzin pracy Zamawiającego, usuwa uszkodzenia i awarie 
w trybie natychmiastowym, zaś po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy przystąpi do ich usuwania w ciągu 2 godzin od momentu telefonicznego zawiadomienia,

- Zamawiający wymaga otrzymania codziennego raportu z wykonanych prac.

- Wykonawca ma obowiązek odpowiednio wcześniej zgłaszać Zamawiającemu, konieczność zakupu potrzebnych materiałów, części zamiennych, itp.,

- części zamienne, materiały pomocnicze itp. do napraw i konserwacji dostarcza Zamawiający,

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki (straty) wynikłe 
z prowadzenia prac.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- oświadczenie Wykonawcy, że nie jest podmiotem powiązanym 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

- przedstawienie polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł.,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6).

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy, na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby, co najmniej na 1 etat przez cały okres realizacji zamówienia,

- W odniesieniu do osoby, o których mowa w lit. g) Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę przed dniem przystąpienia do realizacji Umowy oświadczenie lub dokumenty potwierdzające sposób jej zatrudnienia (np. zanonimizowaną kopię umowy 
o pracę, przy czym imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, zaś informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania). Oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją czynności objętych niniejszą umową wykonuje osoba zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy,

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza ofertowego (Załącznik nr 7),

- oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,

- oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania,

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim,

- każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,

- oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach  900 – 1500, pon. – pt.: Pan Krzysztof Ornatowski,  tel. 22 5055607.

- Sposób udzielania wyjaśnień.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia  wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zapytanie należy kierować na adres: kornatowski@pfron.org.pl

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach  900 – 1500, pon. – pt.: Pan Krzysztof Ornatowski,  tel. 22 5055607.

- Sposób udzielania wyjaśnień.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia  wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zapytanie należy kierować na adres: kornatowski@pfron.org.pl.

- Termin wykonania:

Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

Termin składania ofert do dnia 19.05.2020. r. do godz. 0900.

Sposób składania ofert: na adres email: kornatowski@pfron.org.pl,

Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Kryteria wyboru oferty

- Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- Kryterium – cena „C” –  waga 90%  (90% = 90 pkt).

## Maksymalną liczbę punktów w kryterium (90 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia podaną przez Wykonawców w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

| R = | C n | x 90 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | C o |  |
| C n | – cena Roboczogodziny brutto oferty najtańszej |  |
| C o | – cena Roboczogodziny brutto oferty ocenianej |  |

## Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 90 punktów.

- Kryterium – Kryterium społeczne „S” –  waga 10% (10% = 10 pkt).

W kryterium tym Wykonawca otrzyma 10 pkt jeśli zatrudni przy realizacji niniejszego zamówienia co najmniej 1 osobę na podstawie umowy w wymiarze 
1 etatu przez cały okres obowiązywania umowy.

Uwaga: W przypadku niezatrudnienia przy realizacji niniejszego zamówienia co najmniej 1 osoby na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu przez cały okres obowiązywania umowy, Wykonawca otrzyma 0 pkt.

- Ostateczną ocenę punktową każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma liczby punktów przyznanych w każdym z kryteriów. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

## LP = C + S

## gdzie LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę.

- Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

## Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto 
(z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT). Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

- Sposób oceny ofert:

- Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego oraz wymaganych oświadczeń 
i dokumentów wymaganych w pkt 4. Zapytania ofertowego.

- Oferta niepełna zostanie odrzucona.

- Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone.

- Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę Formularza, stanowiącego  Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

- Termin związania złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

- Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia.

- W przypadku nie podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy z kolejnym Wykonawcą.

### Postanowienia końcowe

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Ramowy zakres prac eksploatacyjnych urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych w budynkach biurowych PFRON

Załącznik nr 2 – Ramowy harmonogram przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej

Załącznik nr 3 –   Ramowy harmonogram przeglądów i konserwacji instalacji odgromowej

Załącznik nr 4 – Ramowy zakres prac należących do obowiązków konserwatora urządzeń 
i instalacji wod-kan., kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz 
z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią

Załącznik nr 5 – Zakres prac należący do obowiązków konserwatora przy usłudze ,,złotej rączki”

Załącznik nr 6 – Wykaz osób

Załącznik nr 7 –  Formularz ofertowy