Warszawa, 15.10.2020 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do składania ofert na 
„Wykonanie robót budowlanych składających się z II Części, polegających na dostawie i montażu drzwi zabezpieczających 2 korytarze oraz malowaniu ścian wewnętrznych w siedzibie Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

prowadzone w formie Zapytania ofertowego.

Szacowana wartość zamówienia nie przekracza

## wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

## 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00 – 828 Warszawa
NIP: 525-10-00-810

tel. 22 5055500

www.pfron.org.pl

## 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych składających się z II Części, polegających na dostawie i montażu drzwi zabezpieczających 2 korytarze oraz malowaniu ścian wewnętrznych w siedzibie Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Część I

- Dostawa i montaż drzwi szklanych wraz z niezbędnymi pracami, w tym;

- zabezpieczenie prac,

- dostawa i montaż dwóch kompletów ścian szklanych, zamykających korytarze,

- dostawa i montaż dwóch kompletów drzwi szklanych,

- drzwi muszą być zamykane za pomocą samozamykacza;

- dostawa, montaż i podłączenie dwóch kompletów urządzeń kontroli dostępu do drzwi szklanych, kompatybilnych z systemem UniKD zamontowanym w budynkach PFRON,

- podłączenie mechanizmu kontroli dostępu do istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP),

- uruchomienie SSP ma zwalniać kontrolę dostępu podczas ewakuacji,

- wykonanie matrycy sterowań do istniejącego systemu pożarowego,

- zamontowanie 1 kompletu domofonu i doprowadzenie instalacji do sekretariatu.

- Aktualizacja dokumentacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (instrukcja musi być podpisana przez Inspektora ds. pożarowych);

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- Wykonanie przeglądu serwisowego istniejącego SSP POLON 4100 (data montażu 2019 r.). Wykaz urządzeń stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego;

- Co najmniej dwukrotne malowanie 34,82 m² ścian wewnętrznych farbą emulsyjną lateksową, w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, wraz z niezbędnymi pracami, w tym:

- obniżenie wysokości dwóch włączników światła, z podłączeniem do systemu oświetlenia,

- zabezpieczenie korytarza poprzez oklejenie folią i taśmą drzwi, okien, opraw oświetleniowych, czujek ppoż. itp.,

- naprawa ścian (pęknięcia, bruzdy, wyjęcie wszystkich wskazanych przez Zamawiającego kołków, śrub, gwoździ, itp. ze ścian),

- doprowadzenie do jednolitej powierzchni przed malowaniem poprzez:

- szpachlowanie całej powierzchni ścian,

- docieranie całej powierzchni ścian,

- gruntowanie całej powierzchni ścian.

Część II

Co najmniej dwukrotne malowanie 70,73 ścian wewnętrznych farbą emulsyjną lateksową, 
w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, wraz z niezbędnymi pracami, w tym;

- obniżenie wysokości dwóch włączników światła, z podłączeniem do systemu oświetlenia,

- zabezpieczenie korytarza poprzez oklejenie folią i taśmą drzwi, okien, opraw oświetleniowych, czujek ppoż. itp.,

- naprawa ścian (pęknięcia, bruzdy, wyjęcie wszystkich wskazanych przez Zamawiającego kołków, śrub, gwoździ, itp. ze ścian),

- doprowadzenie do jednolitej powierzchni przed malowaniem poprzez:

- szpachlowanie całej powierzchni ścian,

- docieranie całej powierzchni ścian,

- gruntowanie całej powierzchni ścian;

Dla obu części:

Powłoki z farby muszą być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. Barwa powłok musi być jednolita, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Zastosowane farby muszą posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny (PZH) oraz deklarację zgodności z Polską Normą, ponadto nie mogą być przeterminowane oraz posiadać przeznaczenie do malowania powierzchni wewnętrznych do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe itd.

UWAGA:

Obecne ściany w korytarzu pokryte są tynkiem strukturalnym.

- Warunki realizacji zamówienia.

- Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia nie mogą zakłócać funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Państwowej Inspekcji Pracy a w szczególności;

- w godzinach 7-17 nie mogą być wykonywane prace powodujące hałas,

- większość prac może być wykonywanych przez cały tydzień, w dni robocze od godziny 17:00 do 7:00 rano, w soboty i niedziele przez całą dobę,

- w uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje prace w dni powszednie 
w godz. 08:00 – 17:00,

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- podczas wykonywania robót pracownicy Wykonawcy mają obowiązek przestrzegać instrukcji i wytycznych ustalanych i wydawanych w związku z ochroną przed zakażeniem koronawirusem, zarówno w ramach wykonywania robót, a także podczas przerw w pracy i zmiany odzieży.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,

- uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia organizacji prac z Zamawiającym i ich realizacji w sposób powodujący jak najmniejsze zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu obiektu/budynku,

- Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu każdego dnia roboczego oraz całkowitym zakończeniu robót do uporządkowania terenu.

- Zakres i charakter prac tymczasowych.

- Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne doświadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu budowy takich jak:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza,

- zabezpieczenie pomieszczeń lub części budynku nie objętych pracami budowlanymi przed negatywnymi skutkami prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementów budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcę prac lub działań (np. okna, posadzki, czujki p.poż, lampy oświetleniowe itp.).

- korzystanie w trakcie prac z rusztowań,

- oznakowanie kierunków komunikacji na korytarzach,

- zabezpieczenie etapów robót przed dostępem osób postronnych,

- zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót 
i przestrzegania przepisów BHP na terenie budowy.

- Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy 
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Opis sposobu przygotowania oferty.

- Oferta powinna być stworzona wg wzoru Formularza ofertowego (Załącznik nr 2);

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

- Oferta powinna być podpisana w sposób czytelny imieniem i nazwiskiem lub podpisem opatrzonym pieczęcią imienną;

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania;

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;

- Każda poprawka w ofercie musi być skreślona i parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą;

- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach  900 – 1500, pon. – pt.: Pan Krzysztof Ornatowski,  tel.  797502653.

- Sposób udzielania wyjaśnień.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia  wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści przedmiotu zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zapytanie należy kierować na adres: kornatowski@pfron.org.pl.

- Termin wykonania:

30 dni od dnia podpisania umowy.

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert:

- Termin składania ofert do dnia 20.10.2020 r. do godz. 1300;

- Sposób składania ofert: na adres email: kornatowski@pfron.org.pl

- Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Kryteria wyboru oferty

- Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone;

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

## Kryterium – cena –  waga 100%

- Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

## Wykonawca określi cenę dla przedmiotu zamówienia, podając ją w kwocie brutto 
(z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku VAT). Walutą ceny oferowanej jest złoty polski.

- Sposób oceny ofert:

- Oferta powinna składać się z wypełnionego i podpisanego Formularza oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów wymaganych w pkt 6. Zapytania ofertowego;

- Oferta niepełna zostanie odrzucona;

- Zamawiający oceni i porówna te oferty, które nie zostaną odrzucone;

- Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę Formularza, stanowiącego  Załącznik nr 2.

- Termin związania złożoną ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający dopuszcza negocjowanie oferowanych cen ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli prawidłowe oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

- W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania;

- Zapytanie ofertowe nie stanowi podstaw do roszczeń dotyczących zawarcia umowy/realizacji zamówienia;

- W przypadku nie podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia Umowy z kolejnym Wykonawcą.

### Postanowienia końcowe

Do Zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Rzut parteru i wykaz urządzeń SSP

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z zamówieniami publicznymi

o wartości poniżej 30.000 euro netto.

- W związku z prowadzoną procedurą udzielenia zamówienia na „Wykonanie robót budowlanych składających się z II Części, polegających na dostawie i montażu drzwi zabezpieczających 2 korytarze oraz malowaniu ścian wewnętrznych w siedzibie Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku” Zamawiający informuje Wykonawcę, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- W związku z prowadzoną procedurą udzielenia zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych składających się z II Części, polegających na dostawie i montażu drzwi zabezpieczających 2 korytarze oraz malowaniu ścian wewnętrznych w siedzibie Oddziału Podlaskiego PFRON w Białymstoku”, Zamawiający informuje Wykonawcę, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z siedzibą w Warszawie (00-828), al. Jana Pawła II 13;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest Pani Sylwia Ratajczyk, adres e-mail: iod@pfron.org.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z  procedurą udzielenia zamówienia na…………………….

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy PFRON z siedzibą w Warszawie 00-828, przy al. Jana Pawła II 13, którzy odpowiadają za prowadzenie  przedmiotowej procedury.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

- do 6 miesięcy w przypadku zapytania szacunkowego,

- do 2 lat – w przypadku zamówienia publicznego,  a jeżeli do jego realizacji została zawarta umowa, której czas trwania umowy 2 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.