Warszawa, dn. 23.03.2021r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Departament ds. Teleinformatyki

Pytania i odpowiedzi dot. zapytania ofertowego na ”położenie łącz światłowodowych w budynku PFRON”

Pytanie nr 1: „Jakiego rodzaju i jakiej klasy światłowodu wymaga Zamawiający (SM - OS2, czy MM - OM2, OM3, OM4…)?”
Odp. nr 1: Zamawiający wymaga zastosowania światłowodu wielomodowego, klasy nie gorszej niż OM3.

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie światłowodu 12 parowego (24 żyłowego) w dwóch odcinkach w zastępstwie światłowodu 24 parowego (48 żyłowego )?”
Odp. nr 2: Zamawiający dopuszcza zastosowanie światłowodu 12 parowego (24 żyłowego), w dwóch odcinkach w zastępstwie światłowodu 24 parowego (48 żyłowego).

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia kabli krosowych (patch cordów) światłowodowych?”
Odp. nr 3: Zamawiający nie wymaga dostarczenia kabli krosowych (patch cord’ów)