Warszawa, dnia 13.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe na ,,Dostawę z montażem, wymianę oraz utylizację zużytych 96 szt. baterii akumulatorowych do zasilacza UPS – COVER HPC 80, znajdujących się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13”

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al.  Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Dostawa z montażem, wymiana oraz utylizacja zużytych 96 szt. baterii akumulatorowych do zasilacza UPS – COVER HPC 80, znajdujących się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13, w szczególności:

- dostawa nowych akumulatorów o pojemności 100Ah – 96 szt.,

- demontaż dotychczasowych akumulatorów zamontowanych na trzech stojakach bateryjnych, montaż w to samo miejsce nowych akumulatorów, w tym wykonanie diagnostyki, kalibracji UPS-a przy pomocy oryginalnego oprogramowania producenta zasilacza UPS. Wykonawca musi posiadać oprogramowanie serwisowe do UPS-a HPC80. Demontażu i montażu oraz wszelkich prac diagnostycznych może dokonać tylko autoryzowany partner serwisowy  producenta zasilaczy UPS COVER HPC80,

- utylizacja zużytych akumulatorów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów potwierdzającą utylizację akumulatorów.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca musi posiadać następujące certyfikaty – potwierdzenia:

- autoryzowanego partnera serwisowego COMEX – Producenta urządzeń,

- autoryzacji do napraw zasilacza UPS COVER HPC80,

- posiadania uprawnień i świadectw kwalifikacji w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń i instalacji elektrycznej  (dla osób realizujących usługi);

- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC na wykonywane usługi do wartości nie mniejszej niż  1.000.000 zł;

- Wykonawca oświadcza, że posiada warunki formalno-prawne, techniczne 
i organizacyjne do wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w pkt. 2;

- Wykonanie zamówienia nastąpi przy wykorzystaniu przez Wykonawcę jego najlepszej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez swoich podwykonawców;

- do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie używał własnego transportu, narzędzi i sprzętu;

- w czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren objęty robotami 
w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci;

- w czasie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć teren prac, w sposób który nie narazi osób postronnych na niebezpieczeństwo;

- Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zapewnienie nadzoru wykonawczego;

- wszelkie prace mogą być wykonywane od piątku od godz. 17:00 do niedzieli do godz. 22:00.

- Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji jakości na dostarczone akumulatory oraz wykonane prace wynosił minimum 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru;

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością, sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac,

- odpowiedzialności za szkody wynikłe z prowadzenia prac.

- Opis kryteriów.

- oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone;

- przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- Kryterium – cena „C” – waga 100% (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

| C = | C n | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | C o |  |
| C n | – cena brutto oferty najtańszej |  |
| C o | – cena brutto oferty ocenianej |  |

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów;

- cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności opisane w pkt 2 Zapytania ofertowego.

- wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

- za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów;

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wymagane dokumenty.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- certyfikat autoryzowanego partnera serwisowego COMEX – Producenta urządzeń;

- certyfikat autoryzacji do napraw UPS COVER HPC80;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

- termin składania ofert do dnia 19.10.2021 r. do godz. 1400;

- sposób składania ofert: na adres email: kornatowski@pfron.org.pl

- oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach 8.00-15.00:

- Krzysztof Ornatowski, e-mail: kornatowski@pfron.org.pl

- Termin wykonania Zamówienia.

Nieprzekraczalnie do dnia 30.11.2021 r.

- Informacje dodatkowe.

- w toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

- występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez 
Zamawiającego;

- oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

- oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta;

- na stronie internetowej Zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych Wykonawców;

- wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

- integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi projekt Umowy.

- Postanowienia końcowe.

- Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami, którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania 
na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia;

- w przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
przygotowania i złożenia oferty;

- wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

………………………………………………

(pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)