Warszawa, dnia 18.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe na ,,Malowanie powierzchni ścian w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie”

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al.  Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Malowanie powierzchni ścian w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, w tym:

- dwukrotne malowanie 181 m² ścian korytarza w budynku PFRON przy al. Jana Pawła II 13 za pomocą farby lateksowej, w szczególności:

- przygotowanie ścian do malowania,

- oklejenie folią i taśmą drzwi, okien, sufitów podwieszonych, podłóg, itp.

- naprawa ścian i sufitów poprzez wyjęcie niepotrzebnych kołków, zaszpachlowanie otworów i doprowadzenie do jednolitej powierzchni,

- skucie odparzonego tynku,

- skuteczne pokrycie farbą lateksową,

Zastosowane farby muszą posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego Zakładu Higieny (PZH) oraz deklarację zgodności z Polską Normą PN-C-81914:1998, ponadto nie mogą być przeterminowane.

Farby muszą również posiadać przeznaczenie do malowania powierzchni wewnętrznych do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, podłoża gipsowe itd.

Powłoki z farby muszą być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących 
i dezynfekujących. Barwa powłok musi być jednolita, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki muszą mieć jednolity połysk i być odporne na promienie UV;

- wywóz i utylizacja nieczystości,

- jednokrotne malowanie ok. 30 m² pomieszczenia gospodarczego znajdującego się przy ul. Grójeckiej 19/25, za pomocą farby akrylowej na kolor biały oraz emalii olejno-ftalowej w kolorze żółtym, w szczególności:

- przygotowanie powierzchni do malowania poprzez oklejenie drzwi i schodów,

- skuteczne pokrycie ścian za pomocą farb,

- wywóz nieczystości;

- prace w budynku przy al. Jana Pawła II 13 mogą być wykonywane w soboty i niedziele przez całą dobę, w budynku przy ul. Grójeckiej 19/25 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

- Opis kryteriów.

- oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone;

- przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- kryterium – cena „C” – waga 100% (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

| C = | C n | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | C o |  |
| C n | – cena brutto oferty najtańszej |  |
| C o | – cena brutto oferty ocenianej |  |

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów;

- cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności opisane w pkt 2 Zapytania ofertowego.

- wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

- za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów;

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wymagane dokumenty.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

- termin składania ofert do dnia 22.10.2021 r. do godz. 1400;

- sposób składania ofert: na adres email: kornatowski@pfron.org.pl

- oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach 8.00-15.00:

- Krzysztof Ornatowski, e-mail: kornatowski@pfron.org.pl

- Termin wykonania Zamówienia.

- dwukrotne malowanie 181 m² ścian korytarza w budynku PFRON przy al. Jana Pawła II 13 za pomocą farby lateksowej do dnia 01.11.2021 r.

- jednokrotne malowanie ok. 30 m² pomieszczenia gospodarczego znajdującego się przy ul. Grójeckiej 19/25 - nieprzekraczalnie do dnia 28.10.2021 r.

- Informacje dodatkowe.

- w toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

- występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez 
Zamawiającego;

- oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

- oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta;

- na stronie internetowej Zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych Wykonawców;

- wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

- Postanowienia końcowe.

- Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami, którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania 
na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia;

- w przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
przygotowania i złożenia oferty;

- wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

………………………………………………

(pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)