Warszawa, dnia 29.11.2021 r.

Zapytanie ofertowe na ,,Przeprowadzenie obligatoryjnego, rocznego przeglądu technicznego oraz wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Biura PFRON znajdującego się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13”

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al.  Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie obligatoryjnego, rocznego przeglądu technicznego oraz okresowej kontroli przewodów kominowych, zgodnych z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. poz. 414 z późniejszymi zmianami) w  budynku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdującego się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, w szczególności:

- okresowa kontrola w zakresie konstrukcji obiektu obejmująca:

- elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, np.:​​

  - zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa,)

  - elementy ścian zewnętrznych, (attyki, filary, gzymsy), balustrad,

  - urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,

  - elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

  - pokrycia dachowe,

  - instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

  - urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

  - elementy instalacji kanalizacyjnej,

  - przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

- ​okresowa kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj.:​

- urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy itd.​​​

- urządzenia służących gromadzeniu i utylizacji ścieków,  ​

- urządzenia służące do ochrony powietrza, ekrany przeciwdźwiękowe,

- instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawody, pompy, ​

- ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje.

- wykonanie kontroli 267 szt. przewodów kominowych z pomiarem siły ciągu podanej w m/s

- Dane budynku:

- budynek Biura PFRON zlokalizowany jest w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.
Plan zabudowy w kształcie litery L.

- ramię budynku od strony Al. Jana Pawła II podpiwniczone, wysokość dziesięć
kondygnacji, na dachu - nadbudówki maszynowni dźwigów i wentylatornie.
Przy  ul.  Śliskiej budynek niepodpiwniczony, pięciokondygnacyjny, na dachu ustawiony  kontener technologiczny (wentylacja + klimatyzacja). W tej części znajduje się przejazd bramowy na podwórze gospodarcze. W części wysokiej, na poziomie I-piętra wykusz nad podcieniem i podjazdem. Konstrukcja  budynku  żelbetonowa,  szkieletowa, wylewana, stropy Ackermana, ściany piwnic żelbetonowe, ściany wypełniające – gazobeton, płyty dachowe – korytkowe.

- ściany  działowe  wykonane z cegły dziurawki i cegły pełnej – gr. 6, 12, 25 cm kotwionych do ścian i zbrojonych bednarką.

- kubatura – 22755 m³

- łączna powierzchnia zabudowy – 5915 m²

- powierzchnia zabudowy – 633,45 m²

- powierzchnia kondygnacji 0-5 p. – 633,45 m²

- powierzchnia kondygnacji 6-10 p. – 484 m².

- w budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Przy klatce  schodowej nr 1 zainstalowane są dwa dźwigi osobowe (parter - 10 p.). Przy  klatce schodowej nr 2 zainstalowany jest jeden dźwig osobowy (piwnica – 10 p.).

- klatki  schodowe zabezpieczone są przed zadymianiem poprzez klapy oddymiające oraz wydzielonymi na każdej klatce przedsionkami ppoż. zamykanymi drzwiami przeciwpożarowymi.
Warunki ewakuacji opisane są w Instrukcji Ppoż.

- zainstalowane urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pracujących osób:

- czujki ppoż., system DSO, przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne z hydrantów zlokalizowanych przy klatkach schodowych, gaśnice i koc przeciwpożarowy, telewizja CCTV, krzesełka do szybkiej ewakuacji osób, stały monitoring sygnałów alarmowych.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że posiada warunki formalno - prawne, techniczne 
i organizacyjne do wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w pkt. 3

- wykonanie zamówienia nastąpi przy wykorzystaniu przez Wykonawcę jego najlepszej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotu umowy.

- Opis kryteriów.

- oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone;

- przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- Kryterium – cena „C” – waga 100% (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

| C = | C n | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | C o |  |
| C n | – cena brutto oferty najtańszej |  |
| C o | – cena brutto oferty ocenianej |  |

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów;

- wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

- za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów;

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wymagane dokumenty.

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

- termin składania ofert do dnia 02.12.2021 r. do godz. 1400;

- sposób składania ofert: na adres email: kornatowski@pfron.org.pl

- oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach 8.00-15.00:

- Krzysztof Ornatowski, e-mail: kornatowski@pfron.org.pl

- Termin wykonania Zamówienia.

7 dni od otrzymania zamówienia.

- Informacje dodatkowe.

- w toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

- występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez 
Zamawiającego;

- oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

- oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta;

- na stronie internetowej Zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych Wykonawców;

- wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

- integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi projekt Umowy.

- Postanowienia końcowe.

- Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami, którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania 
na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia;

- w przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
przygotowania i złożenia oferty;

- wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna

………………………………………………

(pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)