Załącznik nr 1

Zakres czynności w ramach konserwacji instalacji oraz urządzeń ochrony antywłamaniowej, napadowej, systemu dozoru TV i systemu ppoż. (SAP, DSO, oddymianie) w budynkach PFRON:

Zakres czynności obejmuje:

- Dokonywanie okresowych przeglądów, konserwacji, oględzin, kontroli działania urządzeń 
i instalacji oraz dokonywanie bieżących napraw i regulacji.

- Sprawdzanie stanu czystości urządzeń i instalacji oraz prawidłowego zamocowania elementów, ich czyszczenie i zabezpieczanie przed korozją.

- Sprawdzanie czystości czujników, łączenie z linią zgłoszeniową.

- Kontrola zamocowania zacisków oraz stałe utrzymywanie czystości styków aparatów 
i urządzeń.

- Sprawdzanie i regulacja kamer, silników nastawczych i monitorów.

- Smarowanie i regulacje urządzeń otwierających, blokujących i zamknięć.

- Wykonywanie cyklicznych, okresowych testów sprawdzających poszczególnych aparatów 
i urządzeń (w tym testy klap dymowych w zakresie sterowania instalacją ppoż.) oraz instalacji wraz ze sporządzaniem stosownych Protokołów.

Szczegółowe zakresy prac konserwacyjnych określają instrukcje ruchowe oraz obowiązujące normy, w tym szczególnie:

  - Instrukcja ruchowa SSP

  - Instrukcja ruchowa instalacji DSO

  - Instrukcje eksploatacyjne klap dymowych i ppoż.

  - Instrukcje eksploatacyjne rejestratorów i kamer

  - Instrukcje urządzeń ochrony antywłamaniowej i napadowej

  - Polskie i europejskie Normy dotyczące zabezpieczeń ppoż.