Warszawa, dnia 22.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe na ,,Przeprowadzenie obligatoryjnego, rocznego przeglądu technicznego oraz wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Biura PFRON znajdującego się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13”

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

al.  Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest przeprowadzenie obligatoryjnego, rocznego przeglądu technicznego oraz okresowej kontroli przewodów kominowych, zgodnych z art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) w  budynku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znajdującego się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, w szczególności:

- okresowa kontrola w zakresie konstrukcji obiektu obejmująca:

- elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, np.:​​

  - zewnętrzne warstwy przegród zewnętrznych (warstwa fakturowa,)

  - elementy ścian zewnętrznych, (attyki, filary, gzymsy), balustrad,

  - urządzenia zamocowane do ścian i dachu budynku,

  - elementy odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich,

  - pokrycia dachowe,

  - instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

  - urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,

  - elementy instalacji kanalizacyjnej,

  - przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku.

- ​okresowa kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska tj.:​

- urządzenia służące do gromadzenia i utylizacji odpadów stałych np. śmietniki, zsypy itd.​​​

- urządzenia służących gromadzeniu i utylizacji ścieków,  ​

- urządzenia służące do ochrony powietrza, ekrany przeciwdźwiękowe,

- instalacje zaopatrzenia w wodę: rury, zawody, pompy, ​

- ogrzewanie: źródło, instalacje, zawory, grzejniki, inne instalacje.

- wykonanie kontroli 267 szt. przewodów kominowych z pomiarem siły ciągu podanej w m/s.

- Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

71315400-3.

- Dane budynku:

- budynek Biura PFRON zlokalizowany jest w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13.
Plan zabudowy w kształcie litery L.

- ramię budynku od strony Al. Jana Pawła II podpiwniczone, wysokość dziesięć
kondygnacji, na dachu - nadbudówki maszynowni dźwigów i wentylatornie.
Przy  ul.  Śliskiej budynek niepodpiwniczony, pięciokondygnacyjny, na dachu ustawiony  kontener technologiczny (wentylacja + klimatyzacja). W tej części znajduje się przejazd bramowy na podwórze gospodarcze. W części wysokiej, na poziomie I-piętra wykusz nad podcieniem i podjazdem. Konstrukcja  budynku  żelbetonowa,  szkieletowa, wylewana, stropy Ackermana, ściany piwnic żelbetonowe, ściany wypełniające – gazobeton, płyty dachowe – korytkowe.

- ściany  działowe  wykonane z cegły dziurawki i cegły pełnej – gr. 6, 12, 25 cm kotwionych do ścian i zbrojonych bednarką.

- kubatura – 22755 m³

- łączna powierzchnia zabudowy – 5915 m²

- powierzchnia zabudowy – 633,45 m²

- powierzchnia kondygnacji 0-5 p. – 633,45 m²

- powierzchnia kondygnacji 6-10 p. – 484 m².

- w budynku znajdują się dwie klatki schodowe. Przy klatce  schodowej nr 1 zainstalowane są dwa dźwigi osobowe (parter - 10 p.). Przy  klatce schodowej nr 2 zainstalowany jest jeden dźwig osobowy (piwnica – 10 p.).

- klatki  schodowe zabezpieczone są przed zadymianiem poprzez klapy oddymiające oraz wydzielonymi na każdej klatce przedsionkami ppoż. zamykanymi drzwiami przeciwpożarowymi.
Warunki ewakuacji opisane są w Instrukcji Ppoż.

- zainstalowane urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pracujących osób:

- czujki ppoż., system DSO, przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne z hydrantów zlokalizowanych przy klatkach schodowych, gaśnice i koce przeciwpożarowe, telewizja CCTV, krzesełka do szybkiej ewakuacji osób, stały monitoring sygnałów alarmowych.

- Opis kryteriów.

- oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone;

- przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- Kryterium – cena „C” – waga 100% (100% = 100 pkt)

Maksymalną liczbę punktów w kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który w Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

| C = | C n | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | C o |  |
| C n | – cena brutto oferty najtańszej |  |
| C o | – cena brutto oferty ocenianej |  |

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów;

- cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie czynności opisane w pkt 2 Zapytania ofertowego

- wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

- za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów;

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Warunki udziału w postepowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wymagane dokumenty.

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

- termin składania ofert do dnia 28.11.2022 r. do godz. 1300;

- sposób składania ofert: na adres email: kornatowski@pfron.org.pl

- oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach 8.00-15.00:

- Krzysztof Ornatowski, e-mail: kornatowski@pfron.org.pl

- Termin wykonania Zamówienia.

7 dni od otrzymania zamówienia.

- Sposób oceny ofert

Oferta spełniająca wszystkie wymagania Zamawiającego zostanie oceniona na podstawie złożonego przez Wykonawcę Formularza ofertowego oraz szczegółowego kosztorysu. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów do ponownego złożenia korzystniejszych ofert.

- Informacje dodatkowe.

- W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

- Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez 
Zamawiającego;

- Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

- Oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta;

- Na stronie internetowej Zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych Wykonawców;

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

- Integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi projekt Umowy.

- Postanowienia końcowe.

- Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami, którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania 
na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia;

- W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
przygotowania i złożenia oferty;

- Wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście” podatników VAT.

- Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji   Osób Niepełnosprawnych.

Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, ), dalej „RODO”, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na ,,Przeprowadzenie obligatoryjnego, rocznego przeglądu technicznego oraz wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Biura PFRON znajdującego się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13 (dalej: Postępowanie”), zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

- Tożsamość administratora.

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.

- Dane kontaktowe administratora.

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

- Cele przetwarzania.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Postępowania.

- Podstawa prawna przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego).

- Źródło danych osobowych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli Wykonawcy za jego pośrednictwem.

- Kategorie danych osobowych.

Zakres danych dotyczących przedstawicieli Wykonawcy obejmuje dane osobowe przedstawione w związku z udziałem w Postępowaniu, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

- Okres, przez który dane będą przechowywane.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy zawartej w wyniku Postępowania przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania ww. umowy. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń w przypadku ustalania, dochodzenia lub obrony tych roszczeń.

- Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom publicznym. Niezależnie od powyższego odbiorcami danych osobowych mogą być wszyscy zainteresowani przebiegiem Postępowania, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Prawa podmiotów danych.

Osobom fizycznym, których dane osobowe przetwarza administrator, przysługuje:

  - na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;

  - na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że skorzystania z tego prawa nie może naruszać integralności protokołu Postępowania oraz jego załączników oraz nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;

  - na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, z tym zastrzeżeniem, że zgłoszenie tego żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osobom fizycznym, które dane osobowe przetwarza administrator, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

- Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych może być warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Postępowaniu (konsekwencją niepodania danych w zakresie wynikającym z SWZ będzie odrzucenie oferty na zasadach wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych).

- Informacja o możliwości przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z jawnością Postępowania dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

- Decyzje podejmowane przez administratora nie będą opierały się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

………………………………………………

(pieczątka i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)