Warszawa, dnia 04.10.2023 r.

Zapytanie ofertowe na: „Wymiana bramy wjazdowej wraz z napędem w budynku biura Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie”

## Nazwa i adres zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)  
al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Wymiana bramy wjazdowej wraz z napędem:

* Zabezpieczenie przed zniszczeniem istniejącej elewacji w szczególności płyt elewacyjnych znajdujących się na zewnątrz parkingu.
* Demontaż i utylizacja istniejącej bramy wraz z wywozem.
* Wymiana istniejącego metalowego progu znajdującego się na środku wjazdu.
* Dostawa i montaż dwuskrzydłowej, aluminiowej ażurowej bramy wjazdowej z napędem wraz z ościeżnicą oraz furtką w jednym ze skrzydeł bramy w kolorze brązowym. Furtka musi być otwierana na zewnątrz, za pomocą zamka.
* Montaż dwóch napędów, po jednym dla każdego skrzydła bramy.
* Napęd powinien być wyposażony w moduły przeciwzgnieceniowe, które w przypadku wykrytej przeszkody zatrzymają się i automatycznie odwrócą kierunek ruchu bramy.
* Napęd powinien posiadać możliwość ręcznego otwarcia (klucz awaryjny) w przypadku zacięcia, awarii, utraty zasilania itp.
* Napędy bramy znajdujące się na zewnątrz powinny być odporne na zanieczyszczenia oraz warunki atmosferyczne w szczególności w okresie zimowym.
* Montaż przycisku do otwierania bramy w pomieszczeniu ochrony.
* Montaż sterowania bramą GSM.
* Montaż okablowania. Okablowanie powinno być dobrane, tak aby nie powodowało przegrzewania się instalacji.
* Dostarczenie 30 pilotów do bramy o zasięgu minimum 10 metrów oraz częstotliwości 868 MHz.
* Brama powinna być wyposażona w oświetlenie sygnalizujące pracę bramy wewnątrz i na zewnątrz.
* Napędy bramy znajdujące się na zewnątrz powinny być odporne na warunki atmosferyczne w szczególności w okresie zimowym.
* Wykonawca będzie miał za zadanie wykonanie prac wykończeniowych: naprawa elewacji, posprzątanie miejsca prac, utylizacja wszystkich odpadów.
* Wykonawca przygotuję dokumentację powykonawczą zrealizowanych prac w części opisowej i części rysunkowej obejmującą w obu częściach wymiary bramy, zastosowane napędy, podłączenie się do instalacji elektrycznej.

1. Wykonawca udzieli 24 miesięcznej rękojmi na wady oraz minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, w tym dostarczone urządzenia i wykonane prace, licząc od daty jego realizacji – tj. od daty odbioru całości przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu umowy.

W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do:

1. nieodpłatnej (wliczonej w cenę oferty) naprawy przedmiotu zamówienia w okresie gwarancyjnym;
2. przeprowadzenia przynajmniej 2 razy w roku bezpłatnych (wliczonego w cenę oferty) przeglądów konserwacyjnych dostarczonych urządzeń, włącznie z dostawą i ewentualną wymianą na swój koszt materiałów eksploatacyjnych.
3. Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie części składowe, podzespoły oraz inne elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych przez dostarczony sprzęt, deklarowanych przez Wykonawcę. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywać będzie Wykonawca.
4. gwarancja będzie świadczona przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy, co oznacza, iż wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej ponosić będzie Wykonawca.
5. w przypadku awarii zgłoszonej przez Zamawiającego będzie miał obowiązek jej usunięcia. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.
6. Wykonawca wyrazi zgodę na montaż obecnie zawieszonych znaków na bramie bez wpływu na gwarancję oraz rękojmie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonanie jednorazowej konserwacji drzwi garażowych otwieranych do góry automatycznie:

* Sprawdzenie stanu prowadnic oraz rolek
* Sprawdzenie napędu otwierającego
* Wyczyszczenie oraz nasmarowanie elementów ruchomych
* Wyczyszczenie całych drzwi od środka i od zewnątrz
* Itp.

1. Wizja lokalna:

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedstawi miejsce wykonania przedmiotu zamówienia w trakcie wizji lokalnej, Wykonawca złoży ofertę po odbyciu wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 11.10.2023 r. w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, w celu umówienia się na przeprowadzenie wizji należy skontaktować się pod numerem telefonu 532-514-915 lub e-mail: [marcin.bogusz@pfron.org.pl](mailto:marcin.bogusz@pfron.org.pl).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyznaczenia dodatkowego terminu.

## Opis kryteriów:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

kryterium - cena „C” – waga 100% (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Liczbę punktów oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C = | Cn | x 100 pkt |
|  | Co |
| gdzie: | C n | – najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert | |
|  | C o | – cena brutto oferty ocenianej | |

## Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Udział w obowiązkowej wizji lokalnej potwierdzony podpisem na protokole z wizji lokalnej.

## Klauzule społeczne (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy.

## Wymagane dokumenty

1. Poprawnie i czytelnie wypełniony formularz ofertowy.
2. Karty katalogowe napędów, które Wykonawca będzie chciał zastosować przy montażu bramy.

## Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

Sposób składania ofert: na adres e-mail: [eksploatacja@pfron.org.pl](mailto:eksploatacja@pfron.org.pl) Termin składania ofert: do dnia 18.10.2023 r. Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu

## Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Marcin Bogusz w godzinach 09:00 -16:45.

Dane kontaktowe: telefon 532-514-915; e-mail: [marcin.bogusz@pfron.org.pl](mailto:marcin.bogusz@pfron.org.pl)

## Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 31 dni od dnia zawarcia Umowy.

## Sposób oceny ofert:

Oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego zostanie oceniona na podstawie złożonego przez wykonawcę formularza ofertowego. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów do ponownego złożenia korzystniejszych ofert.

## Informacje dodatkowe:

1. w toku analizy ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
2. występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez zamawiającego;
3. oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;
4. oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;
5. na stronie internetowej zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych wykonawców;
6. wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
7. Wzór protokołu z wizji lokalnej stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

## Postanowienia końcowe:

1. zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
2. zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty;
3. zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia;
4. w przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty;
5. wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT”.
6. Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z Zapytaniem Ofertowym Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: [kancelaria@pfron.org.pl](mailto:kancelaria@pfron.org.pl), telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: [iod@pfron.org.pl](mailto:iod@pfron.org.pl) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Zapytania Ofertowego oraz archiwizacja dokumentacji zgromadzonej w jego wyniku. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez administratora jest prawnie uzasadnionego interesu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Źródło danych osobowych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli Oferenta za jego pośrednictwem.

Kategorie danych osobowych

Zakres danych dotyczących przedstawicieli Oferenta obejmuje dane osobowe przedstawione w ofercie, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji obowiązującymi u administratora.

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, np. organom publicznym.

Prawa podmiotów danych

Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo:

1. na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
2. na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
3. na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO;
4. na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5. na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestniczenia w Zapytaniu Ofertowym.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

Realizacja obowiązku informacyjnego w imieniu administratora

Oferent jest zobowiązany do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora osobom, których dane zawarte są w ofercie.

W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych   
w ramach realizacji umowy zamawiający przeprowadzi weryfikację wdrożenia przez wykonawcę odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych i chroniących prawa osób, których dane dotyczą.