Warszawa, dnia 	 r.

# Zapytanie ofertowe na: „Wymianę i montaż armatury
i wyposażenia w toaletach Biura Funduszu
przy al. Jana Pawła II 13
w celu dostosowania wnętrz do potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.”

## Nazwa i adres zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa

## Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana armatury w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami: kompaktów WC (zintegrowanej miski ze zbiornikiem spłukującym), umywalek z bateriami z wydłużonym uchwytem, uchwytów stałych i uchylnych przy miskach ustępowych i umywalkach, luster, sygnalizacji przyzywowej wraz  z niezbędnym doposażeniem w postaci zaworów i wężyków wodnych, syfonów, spłuczek, wykonaniem uszczelnień. Toalety są zlokalizowane w Biurze Funduszu przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie.

### Zakup i wymiana elementów wyposażenia w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami:

- Kompakty WC (zintegrowana miska ze zbiornikiem spłukującym): 8 sztuk;

- Deski sedesowe jednolite bez wycięć: 8 sztuk;

- Zawory wodne kulowe do kompaktów WC: 8 sztuk;

- Wężyki wodne do kompaktów WC: 8 sztuk;

- Uchwyty stałe i uchylne dla OzN: 32 sztuk;

- Umywalki: 8 sztuk;

- Baterie umywalkowe z wydłużonym uchwytem: 8 sztuk;

- Zawory wodne kulowe do baterii umywalkowych: 16 sztuk;

- Wężyki wodne do baterii umywalkowych: 16 sztuk;

- Sygnalizacja przyzywowa: 8 zestawów;

- Lustra: 8 sztuk.

### Zakup i wymiana elementów wyposażenia w pozostałych toaletach:

- Kompakty WC (zintegrowana miska ze zbiornikiem spłukującym): 6 sztuk;

- Deski sedesowe, jednolite bez wycięć: 6 sztuk;

- Zawory wodne kulowe do kompaktów WC: 12 sztuk;

- Wężyki wodne do kompaktów WC: 12 sztuk;

- Umywalki: 6 sztuk;

- Baterie umywalkowe z wydłużonym uchwytem: 6 sztuk;

- Wężyki wodne do baterii umywalkowych: 12 sztuk;

- Zawory wodne kulowe do baterii umywalkowych: 12 sztuk;

- Lustra: 6 sztuk;

- Syfony w pisuarach: 6 sztuk;

- Spłuczki (zawór spłukujący) w pisuarach: 6 sztuk;

- Zawory wodne kulowe do pisuarów: 6 sztuk.

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Kompakty WC (zintegrowana miska ze zbiornikiem spłukującym):

- wymiana wraz z niezbędnymi wężykami, zaworami i uszczelnieniami,

- miski ustępowe o głębokości min. 70 cm i wysokości górnej krawędzi 45-48 cm,

- montaż misek w odległości 45 cm osi urządzenia od ściany (po uzgodnieniu z Zamawiającym, ze względu na konieczność zapewnienia transferu bocznego co najmniej z jednej strony miski).

- Spłuczki:

- uruchamianie spłuczek musi się odbywać ręcznie, nie może to być spłuczka obsługiwana za pomocą nogi,

- przyciski spłuczek powinny się znajdować na wysokości 90 do 110 cm (górna krawędź przycisku).

- Deski sedesowe:

- jednolite, bez wycięć, stabilne, zabezpieczone przed przesuwaniem,

- klapy z funkcją wolnoopadającą,

- w kolorze białym.

- Uchwyty przy misce ustępowej:

- uchwyty będą montowane w toaletach wskazanych przez Zamawiającego,

- po lewej i po prawej stronie miski ustępowej należy zamontować uchwyty, w tym uchwyty składane od strony przesiadania się,

- uchwyty po obu stronach miski ustępowej powinny być zamontowane w odległości 35 do 40 cm, mierząc od osi muszli do osi uchwytu oraz na wysokości 20 do 30 cm od górnej krawędzi miski do górnej osi poręczy,

- uchwyty przy misce ustępowej powinny mieć długość 80 do 90 cm, tym samym wystawać na długość 10 do 15 cm poza miskę ustępową,

- wszystkie poręcze i uchwyty muszą być wykonane z materiałów niekorodujących i przenosić obciążenia równe trzykrotnej średniej wagi ciała – minimalnie 120 kg z każdego kierunku (szczególnie istotny jest właściwy sposób montażu do ściany bądź podłogi),

- uchwyty powinny być w kolorze białym matowym,

- poręcze muszą mieć funkcję uchwytu na papier toaletowy.

- Umywalki:

- umywalki zamontować lub wymienić wraz z niezbędnymi wężykami, zaworkami i uszczelnieniami,

- stosować umywalki podwieszone by osoba na wózku mogła swobodnie pod nią wjechać,

- umywalki o szerokości 50 do 70 cm szerokości, 50 do 60 cm głębokości,

- górna krawędź umywalki na wysokości 82 do 85 cm nad posadzką,

- dolna krawędź umywalki 65 do70 cm nad posadzką,

- należy zapewnić po 20 cm wolnej przestrzeni po obu stronach umywalki.

Syfony umywalkowe:

- niski syfon (umożliwiający podjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim), z membraną zapobiegającą powrotowi zapachów z odpływu o elastycznym połączeniu, na przykład:

Uchwyty dla OzN przy umywalkach:

- uchwyty montować po obu stronach umywalki jako stałe lub ruchome (do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji robót),

- uchwyty o długości równej lub dłuższej o 10 cm od głębokości umywalki,

- uchwyty montować po obu stronach umywalki na wysokości górnej krawędzi umywalki, w odległości 35 do 45 cm od osi umywalki do osi poręczy oraz równocześnie nie mniej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką,

- wszystkie poręcze i uchwyty muszą być wykonane z materiałów niekorodujących i przenosić obciążenia równe trzykrotnej średniej wagi ciała – minimalnie 120 kg,

- uchwyty powinny być w kolorze białym matowym.

- Baterie umywalkowe:

- stosować taki sam rodzaj baterii w każdej łazience,

- baterie z przedłużonym uchwytem (wyklucza się baterie obsługiwane krótkimi uchwytami i za pomocą kurków) – odległość dźwigni od przedniej krawędzi umywalki nie może być większa niż 30 cm,

- baterie uruchamiane jedną ręką bez potrzeby ściskania i skręcania jej elementów.

- Sygnalizacja przyzywowa:

- Zamawiający przedstawi miejsca lokalizacji sygnalizatorów,

- Wykonawca przekaże Zlecającemu wstępne schematy dotyczące rozmieszczenia urządzeń i przebiegu niezbędnych instalacji i podłączeń, szczegółów rozwiązań montażowych, sposobu przeprowadzenia robót i odtwarzania powierzchni oraz zasad bezpieczeństwa,

- Wykonawca zrealizuję zakup i dostawę urządzeń wraz z niezbędnym okablowaniem,

- przyciski sygnalizacji przywoławczej na dwóch wysokościach: 90 do 100 cm i 10 do 30 cm nad poziomem posadzki,

- linka/przycisk powinny aktywować sygnał wizualny oraz dźwiękowy,

- uruchamianie urządzeń alarmowych nie powinno wymagać siły przekraczającej 30N,

- system przywoławczy musi spełniać następujące wymagania:

- układ instalacji pozwala na skomunikowanie osób z niepełnosprawnościami z obsługą budynku, czyli powiadomienie portierni o potrzebie przywołania do wyznaczonej toalety,

- wyposażenie systemu: cięgno sufitowe, kontroler z zasilaczem, sygnalizator optyczno-akustyczny, przycisk reset z sygnalizatorem dźwiękowym umieszczonym na zewnątrz pomieszczenia, elementy z napisami w języku Braille’a,

- osoba w potrzebie wyzwala alarm poprzez pociągnięcie uchwytu cięgnowego,

- wewnątrz toalety znajduje się dioda na cięgnie sufitowym LED i buczek przycisku, aby zapewnić użytkownika, że alarm został zarejestrowany,

- na zewnątrz toalety znajduje się czerwona dioda LED i buczek sygnalizatora naddrzwiowego, aby dać znać obsłudze o konieczności pomocy,

- na portierni znajduje się strefowy kontroler wezwań z czerwoną diodą LED i buczkiem, aby dać znać obsłudze o konieczności udzielenia pomocy,

- po akceptacji wezwania przez obsługę zmienia się sposób działania diody uspokajającej użytkownika, że pomoc jest już w drodze,

- po udzieleniu pomocy wezwanie jest skasowane przez wciśnięcie przycisku,

- urządzenia mogą być połączone bezpośrednim kablem lub podłączone do istniejącej lokalnej sieci komputerowej (Ethernet),

- niezbędne instalacje prowadzone w peszlu mogą być w formie: okablowania podtynkowego, w sufitach podwieszonych lub istniejących zbiorczych korytach instalacyjnych, w zależności od potrzeb i odległości pomiędzy toaletą dla niepełnosprawnych a portiernią,

- Kompletny zestaw dla WC musi składać się z:

- pociągowego włącznika sufitowego:

- wykonanego z tworzywa sztucznego w kolorze białym,

- sznur o długości 3m,

- 2 trójkątne uchwyty,

- montaż natynkowy.

- sygnalizatora optyczno-akustycznego:

- wykonany z tworzywa sztucznego,

- sygnalizacja optyczna za pomocą diod LED,

- montaż na- lub pod-tynkowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym).

- punktu kasującego reset:

- panel frontowy w wykonaniu metalowym,

- montaż na- lub pod-tynkowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym).

- pojedynczego kontrolera systemu (montowany w pomieszczeniu portierni):

- panel zasilania, odbioru wezwania z akumulatorowym podtrzymaniem awaryjnym zasilania na wypadek awarii sieci zasileniowej 230VAC,

- montaż na- lub pod-tynkowy (po uzgodnieniu z Zamawiającym).

- Rozprowadzenie okablowania musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia (montaż, uruchamianie instalacji elektrycznych).

- Lustra

- lustro nad umywalką powinno być zamontowane na wysokości od 0 do 10 cm od poziomu umywalki,

- górna krawędź lustra 200 cm licząc od poziomu podłogi.

### Zakres i zasady prowadzonych prac:

Wykonawca będzie:

- montować urządzenia oraz wykonywać roboty budowlane i instalacyjne konieczne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń i systemów przyzywowych, w tym niezbędne prace związane z kuciem, wierceniem, a następnie przywróceniem do pierwotnego stanu wszystkich naruszonych powierzchni, w ten sposób, aby istniejące i odtworzone fragmenty były wizualnie spójne,

- zobowiązany przeszkolić obsługę zainstalowanych systemów przyzywowych,

- zapewniał obsługę/konserwację w okresie gwarancyjnym,

- używał własnych materiałów oraz narzędzi i sprzętu,

- magazynował wszystkie zakupione materiały,

- rozpoczynał oraz kończył tego samego dnia rozpoczęte wymiany umywalki/baterii/kompaktów WC/ lustra/ uchwytów itp. w jednej toalecie,

- utylizował wszystkie odpady we własnym zakresie i na własny koszt,

- wszelkie prace realizował przez 7 dni w tygodniu w godzinach 17:00-6:00.

- utrzymywał porządek w trakcie prowadzonych prac w toaletach oraz korytarzach.

W ramach zamówienia Wykonawca wykona demontaż dwóch zlewów, armatury oraz wykona zaślepienie dopływów i odpływów w toalecie w pomieszczeniu 117.

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu Karty produktów użytych do realizacji zamówienia (umywalki, baterie umywalkowe, kompakty WC, syfony i zawory spustowe itp.), karta musi zawierać nazwę producenta oraz numer produktu umożlwiający zidentyfikowanie modelu lub nazwę modelu.

Wskazane w punkcie a) warunki będą obowiązywać w przypadku możliwości architektonicznych pomieszczeń w których będą wykonywane prace

### Gwarancja:

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace i materiały minimum 24 miesiące.

### Wizja lokalna:

Wizja lokalna odbędzie się 17.01.2025 o godz. 12:00r.

## Opis kryteriów:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

### dla toalet dostępnych:

kryterium - cena „C” –  waga 100% (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Liczbę punktów oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

C=CnCox 100 pkt

gdzie:

Cn 	– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

Co  –  cena brutto oferty ocenianej

### dla pozostałych toalet:

kryterium - cena „C” –  waga 100% (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (100 pkt) otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Liczbę punktów oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

C=CnCox 100 pkt

gdzie:

Cn 	– najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert

Co  –  cena brutto oferty ocenianej

## Termin związania ofertą:

Termin związany z ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert.

## Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

## Wymagane dokumenty

- Poprawnie i czytelnie wypełniony formularz ofertowy.

- Karta katalogowa produktów które zostaną użyte do realizacji zamówienia.

## Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert

Sposób składania ofert: na adres e-mail: eksploatacja@pfron.org.pl.

Termin składania ofert: do dnia 21.01.2025 r.

Oferty niekompletne, nieczytelne oraz które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

## Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pan Jakub Bamburski w godzinach 9:30-15:00. Dane kontaktowe: telefon: 603-941-556, e-mail: jbamburski@pfron.org.pl.

## Termin wykonania zamówienia:

Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do 28.02.2025.

## Sposób oceny ofert:

Oferta spełniająca wszystkie wymagania zamawiającego zostanie oceniona na podstawie złożonego przez wykonawcę formularza ofertowego. W przypadku, gdy w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów do ponownego złożenia korzystniejszych ofert.

## Informacje dodatkowe:

- W toku analizy ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

- Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez zamawiającego;

- Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

- Oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis oferenta;

- Na stronie internetowej zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych wykonawców,

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

- Inne, np. integralną część niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi projekt umowy.

## Postanowienia końcowe:

- Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia;

- W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania i złożenia oferty;

- Wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT”.

## Przetwarzanie danych osobowych

Działając na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, w związku z Zapytaniem Ofertowym Zamawiający przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

### Tożsamość administratora

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.

### Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

### Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

### Cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie Zapytania Ofertowego oraz archiwizacja dokumentacji zgromadzonej w jego wyniku. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji przez administratora jego uzasadnionego interesu, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

### Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego). W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przez administratora jest prawnie uzasadnionego interesu podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

### Źródło danych osobowych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe przedstawicieli Oferenta za jego pośrednictwem.

### Kategorie danych osobowych

Zakres danych dotyczących przedstawicieli Oferenta obejmuje dane osobowe przedstawione w ofercie, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.

### Okres, przez który dane będą przetwarzane

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji obowiązującymi u administratora.

### Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych. Dane osobowe mogą być udostępniane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów, np. organom publicznym.

### Prawa podmiotów danych

Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo:

- na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;

- na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;

- na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 17 ust. 3 lit. b, d oraz e RODO;

- na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;

- na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

### Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom fizycznym, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez administratora, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

### Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla uczestniczenia w Zapytaniu Ofertowym.

### Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych.

### Realizacja obowiązku informacyjnego w imieniu administratora

Oferent jest zobowiązany do przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora osobom, których dane zawarte są w ofercie.

W przypadku konieczności powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy zamawiający przeprowadzi weryfikację wdrożenia przez wykonawcę odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych i chroniących prawa osób, których dane dotyczą.

## Załączniki:

- Wzór umowy,

- Formularz ofertowy.

( pieczątka i podpis kierownika
jednostki organizacyjnej)