Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji, obsługi i awaryjnego całodobowego serwisu instalacji wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią, w budynku przy al. Jana Pawła II 13, ul. Siennej 63, ul. Grójeckiej 19/25, montażu wyposażenia biurowego oraz napraw bieżących (usługa tzw. ,,złotej rączki”);

- Obsługę, przeglądy i konserwacje maszyn oraz urządzeń, instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią wykonywać będzie, w dni pracy Zamawiającego, 1 pracownik Wykonawcy oddelegowany do budynku Biura Funduszu przy al. Jana Pawła II 13 w Warszawie na czas obowiązywania niniejszej Umowy, tj. jeden pracownik w dni robocze (pon. – pt.) przez 8 godzin, tj. od godz. 800 do godz. 1600.

- Wykaz czynności

- Zakres prac należący do  obowiązków konserwatora urządzeń i instalacji wod.-kan., kanalizacji deszczowej, instalacji wody do celów gaśniczych, c.o. wraz z pompowniami, węzłem cieplnym i hydrofornią.

- Konserwację oraz codzienną obsługę urządzeń, przyborów i instalacji należy prowadzić w sposób zabezpieczający ich prawidłowe i bezawaryjne działanie, a w przypadku awarii możliwie najkrótszy czas przestoju.

- Podczas pracy należy przestrzegać i zapewnić uzyskanie wymagań zawartych 
w „Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji” oraz DTR urządzeń.

- Pracownicy Wykonawcy sprawujący konserwację i bezpośredni nadzór nad personelem wykonującym prace muszą posiadać aktualne uprawnienia cieplne wydane w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

  - Instalacja kanalizacyjna, dotyczy al. Jana Pawła II 13, ul. Siennej 63, ul. Grójeckiej 19/25 oraz ul. Wojska Polskiego 20 w Macierzyszu :

    - Likwidacja (w sposób trwały) przecieków z rur kanalizacyjnych.

    - Czyszczenie podejść odpływowych, wpustów, syfonów wpustów ściekowych.

    - Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych i rewizyjnych – dotyczy tylko al. Jana Pawła II 13.

    - Przepychanie pionów i poziomów kanalizacyjnych

    - Udrażnianie i odpowietrzanie pionów kanalizacyjnych – dotyczy al. Jana Pawła II 13.

    - Wymiana lub uzupełnianie uszkodzonych elementów instalacji.

    - Demontaż i ponowny montaż (ew. wymiana) elementów osłaniających instalację wraz 
z niezbędnymi naprawami tych elementów.

    - Bieżąca obsługa i wykonywanie napraw zaworów burzowych – dotyczy al. Jana Pawła II 13.

    - Wykucia i zamurowanie przebić i rozkuć wraz z reperacjami tynku w ścianach i stropach lub reperacjami posadzek w celu wykonania napraw – dotyczy al. Jana Pawła II 13, Sienna 63 i Grójecka 19/25.

    - Okresowe czyszczenie rynien dachowych oraz koryt odwadniających daszki i wykusz – al. Jana Pawła II 13 oraz w Macierzyszu.

    - Czyszczenie wpustów ściekowych studzienek podwórzowych (2 szt.) – dotyczy al. Jana Pawła II 13.

Harmonogram konserwacji:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-4, | na bieżąco wg potrzeb |
| 2. | Poz. 5, 6, 7, 10, 11 | w przypadku zaistnienia konieczności |
| 3. | Poz. 8 | po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego |
| 4. | Poz. 9 | w okresie zimowym – po opadach śniegu w okresach pozostałych – raz na miesiąc |

B.	Hydrofornia i pompownia wody do celów gaśniczych: al. Jana Pawła II 13.

- Wykonywanie przeglądów, napraw bądź wymian instalacji i urządzeń, zgłaszanie konieczności przeglądów serwisowych oraz zakupu części zamiennych i urządzeń.

- Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach.

- Obsługa urządzenia uzdatniającego wodę pitną.

- Uzupełnianie poduszek powietrznych w urządzeniach.

- Odnotowywanie wykonanych prac w książkach przeglądów i kontrolkach.

Harmonogram konserwacji:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-5 | na bieżąco wg potrzeb |

C.	Instalacje wody zimnej, ciepłej, uzdatnionej oraz wody do celów gaśniczych: dotyczy al. Jana Pawła II 13, ul. Siennej 63, ul. Grójeckiej 19/25 oraz ul. Wojska Polskiego 20 w Macierzyszu.

- Uszczelnianie armatury z wymianą uszczelek, wymianą jej elementów takich jak głowice, dławice, pokrętła, korpusy itp.

- Wymiana przyborów, baterii, uszczelnień na złączach, skorodowanych lub pękniętych łączników, uszkodzonych lub zardzewiałych odcinków rurociągów.

- Uzupełnianie oraz wymiana uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia (haki, wieszaki, wsporniki itp.).

- Uzupełnienia lub naprawa izolacji termicznych oraz powłok malarskich.

- Sprawdzanie prawidłowości działania i wskazań urządzeń pomiarowych, dokonywanie wymian lub uzupełnień termometrów, manometrów itp. – dotyczy al. Jana Pawła II 13.

- Czyszczenie, udrażnianie, naprawa lub wymiana urządzeń, przyborów, armatury itp.

- Demontaż i ponowny montaż elementów osłaniających instalacje wraz z niezbędnymi naprawami tych elementów.

- Wykonanie i zamurowanie przebić i rozkuć wraz z reperacją tynku na ścianach i stropach w celu wykonania napraw.

- Bieżąca współpraca z MPWiK.

Harmonogram konserwacji:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-4 | w przypadku zaistnienia konieczności |
| 2. | Poz. 5-6 | na bieżąco wg potrzeb |
| 3. | Poz. 7-8 | po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego |
| 4. | Poz. 9 | wg potrzeb |

D.	Instalacja centralnego ogrzewania i węzeł cieplny - dotyczy al. Jana Pawła II 13, ul. Siennej 63, ul. Grójeckiej 19/25 oraz ul. Wojska Polskiego 20 w Macierzyszu:

- Likwidacja przecieków na złączach armatury lub kształtek z wymianą uszczelek.

- Wymiana armatury lub kształtek (śrubunki, zawory itp.).

- Wymiana zużytych części armatury (głowice zaworów, dociski dławic zaworów kołnierzowych itp.).

- Likwidacja przecieków na złączach grzejników z wymianą uszczelek.

- Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych z ewentualną wymianą.

- Likwidacja lokalnych nie dogrzewań z trwałym usunięciem przyczyn, korekta regulacji, odpowietrzanie instalacji oraz uzupełnianie wody.

- Kontrola wskazań urządzeń pomiarowych: al. Jana Pawła II 13.

- Drobne naprawy oraz czyszczenie naczyń wzbiorczych i zbiorników odpowietrzających: Jana Pawła II 13.

- Płukanie instalacji i grzejników: al. Jana Pawła II 13.

- Wymiana lub uzupełnienie uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia: al. Jana Pawła II 13.

- Naprawy lub wymiana uszkodzonej izolacji termicznej,

- Naprawa powłok malarskich.

- Czyszczenie filtrów, osadników itp.: al. Jana Pawła II 13, Sienna 63.

- Kontrola pracy węzła cieplnego z uszczelnieniem lub wymianą zużytych części armatury (głowice zaworów, dławice, sita odmulaczy itp.): al. Jan Pawła II13.

- Kontrola pracy i obsługa pomp obiegowych łącznie z instalacjami: elektryczną i automatyki: al. Jana Pawła II 13.

- Współpraca z obwodem ZEC.

E.	Inne: dotyczy al. Jana Pawła II 13, ul. Siennej 63, ul. Grójeckiej 19/25 oraz ul. Wojska Polskiego 20 w Macierzyszu.

- Przedstawianie wniosków dotyczących ewentualnych zagrożeń w pracy instalacji związanych z awaryjnością urządzeń lub ewentualną modernizacją itp.

- Sporządzanie dziennych raportów z wykonanych prac.

- Sporządzanie miesięcznych raportów na temat stanu instalacji oraz urządzeń wchodzących w przedmiot zamówienia/umowy.

Harmonogram konserwacji:

| Lp. | Zakres prac | Terminy realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Poz. 1-14 | na bieżąco wg potrzeb |
| 2. | Poz. 15 | wg potrzeb |

- Zakres prac należący do obowiązków konserwatora przy montażu wyposażenia
 i usłudze ,,złotej rączki” (dotyczy wszystkich siedzib za wyjątkiem Alei Jerozolimskich 96).

- wszelkie prace należy prowadzić w sposób zabezpieczający prawidłowe i bezawaryjne działanie siedzib PFRON. W przypadku awarii, uszkodzenia, napraw, dostaw, itp. czas realizacji powinien być jak najkrótszy.

- prace w zakresie usługi ,,złotej rączki” wykonywane będą po zgłoszeniu konieczności przez przedstawiciela Zamawiającego, z wyjątkiem codziennych obchodów budynków oraz przeglądu samozamykaczy.

- usługa dotyczy wszelkich drobnych prac naprawczych, wykończeniowych 
i związanych z przenoszeniem sprzętu biurowego w siedzibach Biura Funduszu, w tym m.in.

- odświeżanie powłok malarskich,

- czyszczenie z rdzy elementów stalowych oraz pokrywanie powłoką malarską,

- codzienny przegląd klatek schodowych, korytarzy, łazienek, aneksów kuchennych (siedziba w Macierzyszu przy ul. Wojska Polskiego 20 – raz w tygodniu).

- kwartalny przegląd samozamykaczy (dotyczy tylko al. Jana Pawła II 13),

- skręcanie regałów metalowych oraz łączenie za pomocą rozpórek,

- spawanie elementów metalowych,

- montaż i naprawa mebli biurowych, w tym: biurek, stołów, krzeseł, foteli obrotowych, nadstawek,

- naprawa okien plastikowych i aluminiowych,

- uszczelnianie okien i drzwi,

- montaż karniszy,

- wieszanie firanek,

- montaż uchwytów i półek,

- wieszanie telewizorów, tablic, luster, zegarów, wieszaków, obrazów na ścianach, itp.

- wymiana zamków w drzwiach,

- odblokowywanie zamków,

- przeciąganie i maskowanie kabli,

- uzupełnianie ubytków fug,

- wymiana uszkodzonej terakoty i glazury,

- naprawa podajników mydła i ręczników,

- montaż przedłużaczy,

- naprawa listew zasilających,

- montaż gniazdek elektrycznych,

- naprawa niedziałających gniazdek,

- montaż listew przypodłogowych,

- smarowanie drzwi,

- drobne prace związane z przenoszeniem wyposażenia biurowego, w tym:

- przenoszenie biurek,

- przenoszenie szaf,

- przenoszenie kartonów z dokumentacją,

- pakowanie dokumentacji do kartonów,

- itp.

- Zakres prac należący do obowiązków konserwatora przy montażu wyposażenia
 i usłudze ,,złotej rączki” w siedzibie na Alejach Jerozolimskich 96.

Usługa dotyczy wszelkich drobnych prac naprawczych, wykończeniowych 
 i związanych z przenoszeniem sprzętu biurowego w siedzibach Biura Funduszu, w tym m.in.

- skręcanie regałów metalowych oraz łączenie za pomocą rozpórek,

- montaż i naprawa mebli biurowych, w tym: biurek, stołów, krzeseł, foteli obrotowych, nadstawek,

- montaż uchwytów i półek,

- wieszanie telewizorów, tablic, luster, zegarów, wieszaków, obrazów na ścianach, itp.

- odblokowywanie zamków w biurkach,

- naprawa listew zasilających,

- drobne prace związane z przenoszeniem wyposażenia biurowego, w tym:

- przenoszenie biurek,

- przenoszenie szaf,

- przenoszenie kartonów z dokumentacją,

- pakowanie dokumentacji do kartonów,

- udział w jednodniowych pracach poza siedzibami PFRON (np. ,montaż wystawy osób niepełnosprawnych poza granicami Warszawy)

- itp.