# Warszawa, 17.12.2021 r.

# Zapytanie ofertowe na ,,Prowadzenie konserwacji urządzeń i instalacji wentylacji 
i klimatyzacji zainstalowanych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 
al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego jest prowadzenie konserwacji urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji zainstalowanych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji usługi zawarty jest w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego/Istotnych postanowieniach umowy ,,Zakres prac należący do obowiązków Wykonawcy” oraz w „Istotnych dla Stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści umowy -  Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

- Kod zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

## 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących.

- Miejsca świadczenia przedmiotu zamówienia.

- Siedziba PFRON przy al. Jana Pawła II 13;

- Pomieszczenia biurowe przy ul. Siennej 63;

- Pomieszczenia biurowe przy ul. Kolejowej 19 (do 30.04.2022 r.);

- Pomieszczenia biurowe przy ul. Grójeckiej 19/25.

- W związku z możliwością przedłużenia umowy najmu Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia usługi konserwacji przy ul. Kolejowej 19 o trzy miesiące.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać urządzenia i instalacje w stanie technicznym zapewniającym niezawodność i bezpieczeństwo pracy;

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania określonych obowiązków z należytą starannością, sztuką budowlaną, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, Prawa Energetycznego, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych oraz instrukcjami technicznymi urządzeń;

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz właściwej organizacji pracy, zachowania ładu i porządku przy wykonywaniu prac;

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania gotowości do usuwania awarii 
w czasie i po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni wolne od pracy;

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej łączności ze swoim przedstawicielem;

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania co najmniej raz w miesiącu czynności konserwacyjnych celem kontroli poprawności działania urządzeń;

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania kompleksowego serwisu czynności konserwacyjnych co 3 miesięcy, czyli 4 kompleksowe przeglądy urządzeń i instalacji w okresie obowiązywania umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności naprawczych w ciągu 2 godzin od chwili powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzeń;

- Mniejsze zakłócenia pracy urządzeń i usterki, które nie wymagają wymiany części usuwane będą w koniecznych przypadkach także poza normalnym czasem pracy;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki (straty) wynikłe 
z prowadzenia prac;

- Części eksploatacyjne potrzebne do wykonywania konserwacji oraz przeglądów np. filtrów, preparatów bakteriobójczych i grzybobójczych itp. dostarcza Zamawiający.

- Opis kryteriów.

- Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone;

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- kryterium – cena „C” – waga 100% (100% = 100 pkt).

Maksymalną liczbę punktów w kryterium (100 pkt) otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

| C = | C n | x 100 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | C o |  |
| C n | – cena brutto oferty najtańszej |  |
| C o | – cena brutto oferty ocenianej |  |

Wykonawca, w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów;

- Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów;

- Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wymagane dokumenty.

- Certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 spełniający kryteria art. 30 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065);

- Wykaz osób, które posiadają następujące kwalifikacje:

- certyfikaty F-gazowy kategorii I dla personelu,

- uprawnienia do kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji, wydane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju,

- świadectwa kwalifikacji SEP 1 (elektryczne) – eksploatacja i dozór,

- świadectwa kwalifikacji SEP 2 (ciepłownicze) – eksploatacja i dozór,

- świadectwa kwalifikacji SEP 3 (gazowe) – eksploatacja i dozór,

- certyfikat kompetencji kategorii „FO” (dawniej B) zgodny z normą PN-EN 13313.

- Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert.

- Termin składania ofert do dnia 22.12.2021 r. do godz. 1300;

- Sposób składania ofert: na adres email: kornatowski@pfron.org.pl

- Oferty, które wpłyną po wymaganym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami.

Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela w godzinach  900 – 1500, pon. – pt.: Pan Krzysztof Ornatowski,  tel. 22 5055607.

- Termin wykonania Zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Informacje dodatkowe.

- W toku analizy ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;

- Występujące w ofertach oczywiste omyłki pisarskie zostaną poprawione przez 
Zamawiającego;

- Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

- Oferta winna zawierać: nazwę, adres, numer telefonu do kontaktu z oferentem oraz datę sporządzenia oferty i podpis Oferenta;

- Na stronie internetowej Zamawiający umieści zestawienie ofert z podaniem ostatecznych cen i danych Wykonawców;

- Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, PFRON nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;

- Integralną częścią niniejszego Zapytania Ofertowego stanowi projekt Umowy.

- Postanowienia końcowe.

- Zapytanie Ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny ofert z Wykonawcami którzy złożyli w terminie prawidłowe oferty;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania 
na każdym etapie bez podania przyczyny unieważnienia;

- W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów 
przygotowania i złożenia oferty;

- Wszelkie zobowiązania powstałe z tytułu nabytych towarów i usług udokumentowane otrzymanymi fakturami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie regulować wyłącznie na rachunki bankowe znajdujące się na „białej liście podatników VAT.

- Postanowienia końcowe.

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 –  Zakres prac należący do  obowiązków konserwatora urządzeń i instalacji

wentylacji i klimatyzacji

Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą wykonywały przedmiot zamówienia

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy